## 4月
附件1
4月份占用挖掘实施计划清单（48项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（40项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州人民会堂改造项目 | 林大涌15116106425 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 新权南路 | 支路 | 挖掘人行道2*5平方米人行道 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
△2 | 五一幼儿园 | 五一幼儿园 | 周恩毅13859021933 | 开口及燃气迁改施工 | 鼓楼区 | 观风亭街 | 次干道 | 开设车行出入口宽14.4米、人行主入口兼消防应急出入口宽12米；燃气管道迁改挖掘透水砖人行道6*2平方米、沥青非机动车道120*1平方米 | 2015年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开口7天、 燃气迁改20天
3 | 福建省专用通信局 | 地铁1号线专用通信管线改造工程 | 高炅18059088262 | 通信管线施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 地铁1号线象峰站E2出口旁挖掘透水砖人行道45*0.4平方米 | 2016年底 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
4 | 福州市房地产开发有限责任公司 | 连潘幼儿园消防用水给水管道工程 | 杨力13328688188 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江中路 | 主干道 | 挖掘沥青斑马线路面3*0.75平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
5 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 浮村污水处理厂再生水设施及配套管网工程 | 唐佳围13055277300 | 污水管道施工 | 晋安区 | 北三环路辅路 | 主干道 | 挖掘北三环路辅路（榕北海峡环保门口）沥青路面15*0.3平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
6 | 福州市第一医院 | 新建外科病房大楼 | 林陆雄13400509342 | 管线接驳施工 | 台江区 | 达道路 五一南路 | 次干道 主干道 | 雨污水接驳挖掘达道路36号杆附近沥青路面10*2平方米、72*2平方米，透水砖人行道3*2平方米2处；自来水接驳施工挖掘五一南路52杆处花岗岩人行道8*1平方米 | 2017年1月 2013年12月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期13天
7 | 福州市仓山区机关事务服务中心 | 仓山区文化科技中心（群艺馆附属楼） | 林尧虹13959137534 | 自来水施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道228号附近破挖人行水泥3*1平方米 | 2006-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
*8 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心) | 林嘉豪18950318120 | 开口施工 | 仓山区 | 金塘路 洪湾北路 | 次干道 | 洪湾北路80#杆附近开设一处宽度5米的应急出入口，在金塘路20#杆附近开设一处宽度56.5米的主入口、含侧分带绿化拆除56.5*1.5平方米，在金塘路14号杆附近开设一处宽度5米的无障碍通道口 | 2004年6月 新改扩建 2018年12月 | 否 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*9 | 福建海岟源脉温泉股份有眼公司 | 螺洲温泉水厂（泵站）建设工程 | 张涛18259168853 | 自来水施工 | 仓山区 | 环岛路辅道 | 主干道 | 环岛路辅道螺江东路1号杆（螺洲互通桥下）北侧透水砖人行道（福建省新华技术学校处）4.5*2平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
10 | 福州华侨中学 | 围墙拆除施工 | 江真13696837180 | 占道施工 | 台江区 | 宁化支路 宁化南路 | 支路 | 占用宁化南路（1号杆）东侧人行道98*1.1平方米、宁化支路16*1.1平方米 | 2005年2月 2021年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期60天
11 | 福建生态工程职业技术学校 | 危墙施工 | 王耿昌13655009005 | 占道施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道10号杆北侧人行道55*1.5平方米 | 2006-05-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期30天
12 | 福建新华发行（集团）有限责任公司 | 五一北路新华书店大楼外立面改造项目 | 钟志凌18060506686 | 占道施工 | 鼓楼区 | 五一北路 | 主干道 | 占用五一北路126号新华书店门口人行道37*5平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期120天
13 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道联建村一座、半道一座、港头一座、横江渡一对、燎原一对、建新一对、新谠一座、翁排一对、马榕新村一对、金塘路口一对、正祥香槟风范一对共15个站点，占道30*1.5平方米*18座 | 2006-05-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每批次7天 3、每三个相邻站点为一次改造批次，每一批移交后再继续下一批次
14 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 省军区幼儿园站台改造占道 面积30*1.5米*1座 | 2020-07-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
15 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | 省图书馆北侧老旧站台改造30*1.5 | 2013年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
16 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥路 | 主干道 | 茶园山、柳桥两对30*1.5米*4座站台 | 2013年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每点7天
17 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 晋安区 | 赤桥路 | 次干道 | 赤桥村一对老旧站台改造30*1.5*2座 | 2008-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每点7天
*18 | 福州华润燃气有限公司 | 蛤埕路燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 蛤埕路 | 次干道 | 蛤埕路4#灯杆、21#灯杆、26#灯杆、48#灯杆附近挖掘2*2平方米工作基坑四个 | 新改扩建 2019年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*19 | 福州华润燃气有限公司 | 后营路16号燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 开挖铜盘路非机动车道沥青5米*1米，人行道透水砖50米*0.8米 | 大修 2020年7月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
20 | 福州市城市排水有限公司 | 雨水管改造 | 范加乾15960090518 | 雨水管改造 | 鼓楼区 | 杨桥路 | 主干道 | 挖掘沥青路面11*1.2平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
21 | 福州市城市排水有限公司 | 行泄通道建设 | 郑敏13850177571 | 行泄通道建设 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 挖掘透水砖人行道8*1平方米 | 2016年底 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
*22 | 福州市城市排水有限公司 | 污水管道修复 | 陈锹13600825976 | 污水管道施工 | 晋安区 | 竹屿路 | 支路 | 挖掘沥青机动车道30*1.5平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*23 | 福州市自来水有限公司 | 河南新村一户一表改造 | 高甫18900250130 | 户表改造 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环中路河南新村门口挖掘非机动车道沥青路面8*1.5平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
24 | 福州市自来水有限公司 | 西区水厂二泵出厂供水管道切换工程 | 林秉鑫15980130362 | 自来水管网改造 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 杨桥西路西区水厂门口往东50米附近横穿挖掘水泥砼人行道4*2.5平方米、透水砖人行道1.5*2.5平方米、沥青路面12*2.5平方米 | 2009-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
25 | 福州市自来水有限公司 | 杨桥路（通湖路-东街口）DN1000给水管道不锈钢内衬修复工程 | 尤泉辉15106096983 | 自来水管网改造（内衬修复） | 鼓楼区 | 杨桥东路 | 主干道 | 杨桥东路与通湖路交叉口杨桥大厦侧挖掘沥青路面5*3工作井2个 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期50天
*26 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西环中路 | 主干道 | 西环中路75号杆旁沥青路面2*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
27 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环南路 | 主干道 | 西二环南路52号杆旁人行道透水砖2*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
28 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | ①五一南路50号灯杆南侧5米大理石3*3平方米；②五一南路50号灯杆南侧10米大理石3*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
29 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区110kV温泉变10kV省检线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 晋安区 鼓楼区 | 六一北路 湖东路 | 主干道 次干道 | ①六一北路西侧（六一北路8#门店君子兰花店门口）破挖人行道透水砖约6*1.2米，六一北路123#杆旁破挖人行道透水砖约10*1.2米，六一北路与前岐路交叉路口破挖人行道透水砖10*1.2米，六一北路216号店铺门口破挖人行道透水砖约20米*1.2米；②湖东路316号停车场前破挖人行道透水砖约18*1.2米 | 2017年5月 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*△30 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州鼓楼区110KV西郊变10KV梦山线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 杨桥中路 | 主干道 | ①杨桥中路北侧与工业路交叉口往东400米处原电力管沟挖掘人行道38*1.2米；②杨桥中路北侧与西二环北路交叉口电力管够清沟挖掘人行道110*1.2米；③西二环北路东侧人行道（杨桥中路至西洪路之间）原电力管沟不通破挖人行道80*1.2米；④西二环北路西侧与杨桥路交叉口挖掘沥青路面15*1.5米，消防支队第二中队前提升工井3处，每处2*3米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 2009年11月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△31 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区110kV秀山变10kV金城线改造工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 龙头路西侧（秀山路交叉路口至新厦路交叉路口）破挖车行道水泥路面约205*1.2米，龙头路北侧东西向过街水泥路面约40*1.2米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△32 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区110kV福飞变10kV西园线改造工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 晋安区 | 南平东路 龙头路 | 支路 次干道 | ①南平东路北人行道（浮村新城二区门口）破约200M*1.2M；②龙头路过河拉管并制作工井3*2米2座 | 2010年1月 2015年1月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△33 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区110kV福飞变10kV西园线改造工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 龙头路 南平支路 | 主干道 支路 支路 | ①秀峰路与龙头路交叉路口，破秀峰路西北侧透水砖约4*2米制作过河拉管；②龙头路与南平东路交叉路口，破龙头路西侧人行道透水砖路面约25*1.2米、提升1口工井破人行道透水砖约3*1.2米、拉管施工破人行道透水砖约4*2米；③南平东路北侧（秀山支路交叉路口至龙头路交叉路口）破人行道透水砖路面约200*1.2米 | 2016年底 2012年11月 2010年1月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△34 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州台江区110kV亚峰变10kV电缆管沟配套送出工程（鳌峰支路东侧） | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 鳌峰支路 | 支路 | 鳌峰支路与江滨中大道辅道交叉口过街破挖沥青路面30*2平方米，鳌峰支路（鳌峰路至江滨中大道之间）东侧人行道原电力管沟破路清沟约400*1.5平方米 | 2010-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
*△35 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州台江区220kV排尾变10kV建新线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | ①排尾路北侧14号杆至六一东路路口原管沟清沟破挖透水砖423M*1M；②排尾路与六一东路交叉口、排尾路14号杆处新增过街各1处，分别破挖沥青路面40M*2M | 新改扩建 2017年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
36 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区110KV亚峰变10KV东滨线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 福光南路 | 主干道 | 鳌峰路北侧至福光南路东侧交叉口（鳌峰路102号杆至福光南路9号杆之间）清沟破挖人行道透水砖约90*1.2米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△37 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州仓山区110kV妙峰变10kV妙江线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道369至383号杆间原管沟清沟破挖非机动车道水泥路面164M*1.2M、人行花砖80M*1.2M | 2006-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
38 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 瀛江路道路工程 | 苑晓明13960881167 | 自来水施工 | 台江区 | 江滨中大道辅道 | 主干道 | 破挖江滨中大道辅路（瀛江路交叉口）非机动车道沥青路面3*3平方米米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、安装后需消毒试压，许可施工期7天
*39 | 福州市市政建设开发有限公司 | 金山绿轴道路工程 | 翁辉辉13675082109 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 洪榕路 | 支路 | ①石边路道路对接：占用洪榕路机动车道、人行道50×24平方米。电力管线挖掘人行道80米*2米，通迅管线挖掘机动车道、人行道45米*2米，雨水管线挖掘机动车道、人行道22米*3米；②金康路桥梁施工占用洪榕路人行道64.9×4.5平方米；③金康支路桥梁施工占用洪榕路机动车道、人行道60米×7平方米 | 新改扩建 2021年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期石边路占道25天、管线接驳15天，金康路占道25天，金康支路占道45天
40 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市二环路白湖亭立交工程（第5标段） | 李律锌15806031728 | 占道施工 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 占用连江南路（三高路口-跃进河）沿线机动车水泥路面宽32米、两侧人行道铺装4+4米、总长度约950米 | 1994年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期8个月
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（7项）
1 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 六一北路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①六一北路553号门牌前人行道透水砖3*3平方米。二、消火栓维护：①六一北路340号门牌前透水砖3*3平方米；②六一北路68号杆后人行道透水砖*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*2 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | ①北环西路13号杆后人行道透水砖2*3平方米；②西环北路31号杆九OO医院公交站前机动车道沥青路面2*3平方米；③西环北路39号旁透水砖2*3平方米；④西环北路34号旁透水砖2*3平方米；⑤西环北路32号杆旁透水砖2*3平方米；⑥西环北路2号杆旁沥青路面2*3平方米；⑦北环西路13号杆旁沥青路面2*3米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*3 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①西二环中路47号杆（富通中心广告牌旁）机动车道沥青路面2*3平方米；②西环中路49号杆左侧沥青路面2*3平方米；③西环中路40号杆透水砖2*3平方米；④西环中路61号杆旁透水砖2*3平方米；⑤西环中路96号杆旁沥青路面2*3平方米；⑥西二环中路与福二路交叉口（福二路1号灯杆）沥青路面2*3平方米；⑦西二环与福屿路交叉口沥青路面（西环中路56号）2*3平方米；⑧西环中路74号杆左侧透水砖2*3平方米。二、消火栓维护：①西二环中路47号（富通中心）杆旁骑行道沥青路面3*3平方米；②西二环中路51号杆（茉莉圆附近）沥青路面3*3平方米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*4 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①西二环中路9号杆人行道透水砖2*3平方米；②西二环中路万象城公交站背后透水砖2*3平方米；③西二环菏泽寺（西环中路23号杆）门口沥青路面2*3平方米；④西环中路23号杆透水砖2*3平方米；⑤西环中路38号杆沥青路面2*3平方米。二、消火栓维护改造：①西二环中路8号杆（万象城公交车站旁）沥青路面3*3平方米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*5 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环南路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①西二环南路（东煌花园）门口13号杆机动车道沥青路面2*3平方米；②西二环南路32号杆透水砖2*3平方米；③西二环南路38号杆左侧透水砖2*3平方米；④西环南路34号杆右侧透水砖2*3平方米；⑤西二环南路28号杆左侧人行天桥下透水砖2*3平方米；⑥西二环南路10号杆后透水砖2*3平方米（排气）；⑦西二环南路9号杆旁透水砖2*3平方米；⑧西二环南路9号杆右侧沥青路面2*3平方米；⑨西二环南路19号杆左侧透水砖2*3平方米；⑩西二环南路41号杆左侧透水砖2*3平方米；⑪西二环南路43号杆旁透水砖2*3平方米。二、消火栓维护改造：①西二环南路与江滨西大道交叉口东南侧人行道透水砖3*3平方米；②西二环南路与江滨西大道交叉口东南侧人行道透水砖3*3平方米；③西二环南路51号杆（宝龙旁）人行道透水砖3*3平方米；④西二环南路28号门牌（省血液中心）大门口人行道透水砖3*3平方米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | ①五一南路62号杆（招商银行北侧）人行道花岗岩3*3平米；②五一南路与新玉环路交叉口东南侧22号杆人行道花岗岩3*3平米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
7 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 首山路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①首山路48号杆附近人行道彩砖3*3平方米；②首山路78号杆附近人行道彩砖3*3平方米；③首山路88号杆附近人行道彩砖3*3平方米；④首山路96号杆附近人行道彩砖3*3平方米；⑤首山路102号杆附近人行道彩砖3*3平方米；⑥首山路112号杆附近人行道彩砖3*3平方米；⑦首山路120号杆附近人行道彩砖3*3平方米。二、阀门压埋：①首山路北园路114号杆附近机动车道沥青路面2*3平方米；②首山路34号杆附近机动车道沥青路面2*3平方 | 2017-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
第三部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（1项）
1 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第7标段 | 梁桂武18659168300 | 污水管道施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 一、顶管沉井：西三环辅道占道：①3-4号井段，DN1600顶管，管长98m，平均埋深9.8米；②3工作井，西三环辅道65号杆处，井深9.9米，破除沥青路面94m2，围挡占用沥青路面244m2（一半在绿地内）；③2-3段，DN1600顶管，管长175米，平均埋深9.5米；④2接收井，杨周路2号杆处，井深8.9米，破除沥青路面面积64m2，围挡占用沥青路面面积280m2（一半在绿地内）；⑤1-2段，DN1600顶管，管长90米，平均埋深8.5米；⑥1工作井，西三环辅道68号杆处，井深8.3米，破除沥青路面91m2，围挡占用沥青路面240m2（一半在绿地内）（3月份实施）；二、明挖管道：西三环辅道（湾边互通西三环辅路7号杆至2号高杆灯段）占道：①湾边互通三环辅路7号杆-2号高杆灯杆段，DN1400球墨铸铁管，平均埋深6米，管长263米，工作井井深6-7米，围挡占用沥青路面263*6平方米，挖掘沥青路面263*3平方米；②湾边互通2号高杆灯处，DN1400球墨铸铁管，平均埋深6米，管长8.5米，工作井井深7米，压力管道明挖段围挡占用人行8.5*8平方米，挖掘人行道8.5*5平方 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期明挖120天、沉井183天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共8项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共14项）

## 3-5年项目
附件2
4月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（14项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市市政建设开发有限公司 | 金山绿轴道路工程 | 翁辉辉13675082109 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 洪榕路 | 支路 | ①石边路道路对接：占用洪榕路机动车道、人行道50×24平方米。电力管线挖掘人行道80米*2米，通迅管线挖掘机动车道、人行道45米*2米，雨水管线挖掘机动车道、人行道22米*3米；②金康路桥梁施工占用洪榕路人行道64.9×4.5平方米；③金康支路桥梁施工占用洪榕路机动车道、人行道60米×7平方米 | 新改扩建 2021年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期石边路占道25天、管线接驳15天，金康路占道25天，金康支路占道45天
2 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心) | 林嘉豪18950318120 | 开口施工 | 仓山区 | 金塘路 洪湾北路 | 次干道 | 洪湾北路80#杆附近开设一处宽度5米的应急出入口，在金塘路20#杆附近开设一处宽度56.5米的主入口 | 2004年6月 新改扩建 2018年12月 | 否 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 福建海岟源脉温泉股份有眼公司 | 螺洲温泉水厂（泵站）建设工程 | 张涛18259168853 | 自来水施工 | 仓山区 | 环岛路辅道 | 主干道 | 环岛路辅道（螺洲互通桥下）北侧透水砖人行道（福建省新华技术学校处）4.5*2平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
4 | 福州华润燃气有限公司 | 蛤埕路燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 蛤埕路 | 次干道 | 蛤埕路4#灯杆、21#灯杆、26#灯杆、48#灯杆附近挖掘2*2平方米工作基坑四个 | 新改扩建 2019年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
5 | 福州华润燃气有限公司 | 后营路16号燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 开挖铜盘路非机动车道沥青5米*1米，人行道透水砖50米*0.8米 | 大修 2020年7月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
6 | 福州市城市排水有限公司 | 污水管道修复 | 陈锹13600825976 | 污水管道施工 | 晋安区 | 竹屿路 | 支路 | 挖掘沥青机动车道30*1.5平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
7 | 福州市自来水有限公司 | 河南新村一户一表改造 | 高甫18900250130 | 户表改造 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环中路河南新村门口挖掘非机动车道沥青路面8*1.5平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
8 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西环中路 | 主干道 | 西环中路75号杆旁沥青路面2*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
9 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | ①西环北路31号杆九OO医院公交站前机动车道沥青路面2*3平方米；②西环北路2号杆旁沥青路面2*3平方米；③北环西路13号杆旁沥青路面2*3米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
10 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①西二环中路47号杆（富通中心广告牌旁）机动车道沥青路面2*3平方米；②西环中路49号杆左侧沥青路面2*3平方米；③西环中路96号杆旁沥青路面2*3平方米；④西二环中路与福二路交叉口（福二路1号灯杆）沥青路面2*3平方米；⑤西二环与福屿路交叉口沥青路面（西环中路56号）2*3平方米。二、消火栓维护：①西二环中路47号（富通中心）杆旁骑行道沥青路面3*3平方米；②西二环中路51号杆（茉莉圆附近）沥青路面3*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
11 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①西二环菏泽寺（西环中路23号杆）门口沥青路面2*3平方米；②西环中路38号杆沥青路面2*3平方米。二、消火栓维护改造：①西二环中路8号杆（万象城公交车站旁）沥青路面3*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
12 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环南路 | 主干道 | ①西二环南路（东煌花园）门口13号杆机动车道沥青路面2*3平方米；②西二环南路9号杆右侧沥青路面2*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
13 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州鼓楼区110KV西郊变10KV梦山线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 杨桥中路 | 主干道 | ①杨桥中路北侧与工业路交叉口往东400米处原电力管沟挖掘人行道38*1.2米；②杨桥中路北侧与西二环北路交叉口电力管够清沟挖掘人行道110*1.2米；③西二环北路东侧人行道（杨桥中路至西洪路之间）原电力管沟不通破挖人行道80*1.2米；④西二环北路西侧与杨桥路交叉口挖掘沥青路面15*1.5米 | 人行道 2013年11月 路面大修 2020年11月 2009年11月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
14 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州台江区220kV排尾变10kV建新线配套送出工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | ①排尾路北侧14号杆至六一东路路口原管沟清沟破挖透水砖423M*1M；②排尾路与六一东路交叉口、排尾路14号杆处新增过街各1处，分别破挖沥青路面40M*2M | 新改扩建 2017年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天